## Orçamento IN IFC
ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA
|  |  | OBRA: LABORATÓRIOS ANATOMIA E PATOLOGIA | [9 empty] | EMPRESA:
|  |  | Área Construida: 743,98 m² | [9 empty] | CNPJ:
|  |  | Local: Joinville/SC | [9 empty] | Endereço:
|  |  | Resp. Técnico: | [9 empty] | Telefone:
E-mail:
BDI =
Item | CÓDIGO | Especificações | UNID. | QUANTID. |  |  |  | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | Código Sinapi | FONTE | TOTAL | TOTAL C/BDI
[8 empty] | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |  |  | S/BDI | (%)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | m² | 743.98
1.2 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME MODELO A SER FORNECIDO PELO IFC. | m² | 6
1.3 |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG DE 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 10
TOTAL ITEM 1 | [14 empty] | 0
2 |  | INFRA-ESTRUTURA
2.1 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES, 2 REAPROVEITAMENTOS | m² | 817.9
2.2 |  | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | Kg | 835
2.3 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, INCLUINDO ATERRO DAS RAMPAS DE ACESSO AO PRÉDIO | m³ | 71.77
2.4 |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 133.954
2.5 |  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 78.56
2.6 |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 110.79
2.7 |  | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m³ | 5.54
2.8 |  | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 16 (5/8" ) À 25MM(1") | kg | 400.4
2.9 |  | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | kg | 4496.8
TOTAL ITEM 2 | [14 empty] | 0
3 |  | SUPERESTRUTURA
3.1 |  | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 599.45
3.2 |  | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | kg | 943.2
3.3 |  | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA, USINADO E BOMBEADO, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 35.17
3.4 |  | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 16 (5/8" ) À 25MM(1") | kg | 645.9
3.5 |  | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | kg | 2877.4
3.6 |  | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAODE OBRA. | m² | 581.6
3.7 |  | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAODE OBRA. | m² | 880.3
3.8 |  | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q92 AÇO CA-60 #4,2MM C/15CM, (1.48KG/M2) PARA LAJE. | kg | 2163.612
TOTAL ITEM 3 | [14 empty] | 0
4 |  | ALVENARIA
4.1 |  | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS, INCLUINDO PORTAS. | m² | 37.947
4.2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 1270.8724
4.3 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X9X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 110.98
4.4 |  | ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM | m | 353.86
4.5 |  | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 108.9
4.6 |  | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 16.4
TOTAL ITEM 4 | [14 empty] | 0
5 |  | ESQUADRIAS
5.1 |  | P01 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 100X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | un | 7
5.2 |  | P02 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | un | 11
5.3 |  | P03 - PORTA 2.00 X 2.10 M, DUAS FOLHAS, MADEIRA COMPENSADA LISA, INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS. | un | 5
5.4 |  | P04 - PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA, 2.50 X 2,50 M, EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO. | un | 1
5.5 |  | P05 - PORTA DE CORRER EXTERNA, 4 FOLHAS, 4.00X3.00M, COM BANDEIRA E LATERAIS FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO 10MM. | un | 1
5.6 |  | P06 - PORTA DE CORRER EXTERNA, 4 FOLHAS, 3.50X3.00M, COM BANDEIRA E LATERAIS FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO 10MM. | un | 1
5.7 |  | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR. | un | 24
5.8 |  | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | un | 4
5.9 |  | J01 - JANELA TIPO MAXIM-AR, 2.00X1.20M, EM ALUMINIO | m² | 24
5.10 |  | J02 - JANELA TIPO MAXIM-AR, 2.50X0.60M, EM ALUMINIO | m² | 4.5
5.11 |  | J03 - JANELA TIPO MAXIM-AR, 4 FOLHAS, 4.00X0.80M, EM ALUMINIO | m² | 6.4
5.12 |  | J04 - JANELA TIPO MAXIM-AR, 2.50X1.20M, EM ALUMINIO | m² | 9
5.13 |  | J05 - JANELA TIPO MAXIM-AR, 4.00X1.20M, EM ALUMINIO | m² | 19.2
5.14 |  | J06 - JANELA TIPO MAXIM-AR, 1.5X1.20M, EM ALUMINIO | m² | 1.8
5.15 |  | CAIXILHO, 40X30CM, ALUMINIO COM TELA MOSQUITEIRA, BRANCA, MARCA VONDER OU SIMILAR | m² | 17
5.16 |  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 2,00X1,50 M, COM GUARNICOES, PARA CENTRAL DE GLP. | m² | 3
5.17 |  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 1,00X1,04 M, COM GUARNICOES, PARA ABRIGO DE COMPRESSOR. | m² | 1.04
TOTAL ITEM 5 | [14 empty] | 0
6 |  | COBERTURA
6.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA APOIADA NAS LAJES, UTILIZANDO AÇO ASTM 709 A 588 (RESISTENTE À CORROSÃO), INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇÃO. | m² | 743.98
6.2 |  | COBERTURA COM TELHAS DE ACO , TRAPEZOIDAL, TERMOACÚSTICAS, ESPESSURA DE 0,5 MM, COM ISOLAMENTO DE POLIESTIRENO COM ESPESSURA DE 50MM, PINTADAS NAS DUAS FACES NA COR A SER ESCOLHIDA PELO IFC, INCLUINDO ACESSORIOS. | m² | 743.98
6.3 |  | ESTRUTURA COM PERFÍS DE AÇO ASTM 709 A 588 (RESISTENTE À CORROSÃO) PARA COBERTURA DAS CLARABOIAS, INCLUINDO PINTURA. | m² | 45.77
6.4 |  | COBERTURA COM PAINÉIS DE POLICARBONATO ALVEOLARES, E=4MM, INCLUINDO SISTEMA DE FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E CALHAS. | m² | 45.77
6.5 |  | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO E=0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 1.00 M. | m | 37.2
6.6 |  | RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO E=0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 0,50 M. | m | 251.34
TOTAL ITEM 6 | [14 empty] | 0
7 |  | VIDROS
7.1 |  | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 7.8
TOTAL ITEM 7 | [14 empty] | 0
8 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | m² | 629.563
8.2 |  | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, FOSSO ELEVADOR, DUAS DEMAOS | m² | 629.56
TOTAL ITEM 8 | [14 empty] | 0
9 |  | FORRO
9.1 |  | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m² | 659.89
9.2 |  | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 659.89
TOTAL ITEM 9 | [14 empty] | 0
10 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
10.1 |  | REVESTIMENTO COM AZULEJOS 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO. | m² | 508.3035
10.2 |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 508.3
10.3 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 1232.25
10.4 |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 1740.5505
TOTAL ITEM 10 | [14 empty] | 0
11 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
11.1 |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 946.828
11.2 |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 946.828
TOTAL ITEM 11 | [14 empty] | 0
12 |  | REVESTIMENTO DE PISOS
12.1 |  | PISO PORCELANATO 40 X 40 CM, PEI 5, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE ESPECIAL E REJUNTADO COM REJUNTE PRÉ-FABRICADO EPÓXICO. | m² | 682.7
12.2 |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. | m² | 682.7
12.3 |  | SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), NAS PORTAS EXTERNAS. | m | 11
12.4 |  | 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 268.92
12.5 |  | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q92 AÇO CA-60 #4,2MM C/15CM, (1.48KG/M2) PARA PISOS . | kg | 398.0016
12.6 |  | CONCRETO PARA LASTRO ESPESSURA 7CM CONCRETO MINIMO 15 MPA, PARA CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO AO PRÉDIO. | m³ | 52.7144
TOTAL ITEM 12 | [14 empty] | 0
13 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA
13.1 |  | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 15
13.2 |  | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2
13.3 |  | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 7
13.4 |  | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11
13.5 |  | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5
13.6 |  | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 10
13.7 |  | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
13.8 |  | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 22
13.9 |  | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3
13.10 |  | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
13.11 |  | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA PARA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3
13.12 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO PARA REGISTRO 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 42
13.13 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO PARA REGISTRO 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13
13.14 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4
13.15 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO PARA REGISTRO 50MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6
13.16 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/FLANGE LIVRE P/ CAIXA DÁGUA, 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2
13.17 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/FLANGE LIVRE P/ CAIXA DÁGUA, 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
13.18 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/FLANGE FIXA P/ CAIXA DÁGUA, 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
13.19 |  | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 31
13.20 |  | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 14
13.21 |  | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 64
13.22 |  | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 10
13.23 |  | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13
13.24 |  | JOELHO DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5
13.25 |  | CURVA PVC SOLDÁVEL 45 GRAUS DIAMETRO 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6
13.26 |  | CURVA PVC SOLDÁVEL 45 GRAUS DIAMETRO 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5
13.27 |  | REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1
13.28 |  | REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
13.29 |  | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 240
13.30 |  | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 78
13.31 |  | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 3
13.32 |  | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 60
13.33 |  | REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3
13.34 |  | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2
13.35 |  | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2
13.36 |  | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 18
13.37 |  | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3
13.38 |  | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
13.39 |  | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
13.40 |  | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1
TOTAL ITEM 13 | [14 empty] | 0
14 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - APARELHOS E ACESSÓRIOS
14.1 |  | TORNEIRA C/ REGULAGEM DE VAZÃO POR MEIO DE REGISTRO INTEGRADO, ACABAMENTO CROMADO (REF. DECA LINHA PROFISSIONAL, DECAMATIC CÓDIGO 1170C OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 16
14.2 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 12
14.3 |  | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13
14.4 |  | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6
14.5 |  | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO | un | 2
14.6 |  | BANCADA DE GRANITO NAS DIMENSÕES DE 2.30X0.55M, COM DOIS LAVATÓRIOS DE LOUÇA, TIPO CUBA EMBUTIDA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CJ | 2
14.7 |  | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, INCLUINDO CONJUNTO PARA FIXAÇÃO, BARRA DE APOIO CONTORNO DO LAVATÓRIO, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CJ | 2
14.8 |  | BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80 CM, PARA VASO SANITÁRIO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | UN | 4
14.9 |  | TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
14.10 |  | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6
14.11 |  | BANCADA DE GRANITO NAS DIMENSÕES DE 2.85X0.60M, COM UMA CUBA DE AÇO INOX, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
14.12 |  | TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA | un | 1
14.13 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 2.00x0.60M, COM DUAS CUBAS DE AÇO INOX, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM. | un | 4
14.14 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 2.65x0.60M, COM DUAS CUBAS DE AÇO INOX, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(SALA DE HISTOLOGIA) | un | 1
14.15 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 3.60x0.60M, COM QUATRO CUBAS DE AÇO INOX, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(SALA DE AULA PRÁTICA) | un | 1
14.16 |  | CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO 200X245CM COM CAPACIDADE PARA 5000 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2
TOTAL ITEM 14 | [14 empty] | 0
15 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - PVC
15.1 |  | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
15.2 |  | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
15.3 |  | 72291 CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2
15.4 |  | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SAÍDA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
15.5 |  | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 5
15.6 |  | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 2
15.7 |  | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 5
15.8 |  | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 11
15.9 |  | JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1
15.10 |  | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 8
15.11 |  | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 8
15.12 |  | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 6
15.13 |  | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 11
15.14 |  | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 10
15.15 |  | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1
15.16 |  | JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1
15.17 |  | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 8
15.18 |  | 72604 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1
15.19 |  | JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1
15.20 |  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN=100MMX50MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
15.21 |  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN=100MMX75MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2
15.22 |  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN=75MMX50MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
15.23 |  | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL. | m | 15
15.24 |  | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 114
15.25 |  | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM SEM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕAO | m | 27
15.26 |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, SEM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 18
15.27 |  | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, SEM CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3
15.28 |  | TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 3
15.29 |  | TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1
15.30 |  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN=50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 9
15.31 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE BETUME 2 DEMÃOS. | un | 6
15.32 |  | CAIXA DE GORDURA BITOLA DN100, CORPO DE PVC E TAMPA DE ABS, 2 ENTRADAS DE 75MM, 1 ENTRADA DE 50MM E UMA SAÍDA DE 100MM, NAS DIMENSÕES DE 558X300MM, CAPACIDADE DE 19 LITROS DE GORDURA, DA MARCA TIGRE OU SIMILAR. | un | 1
15.33 |  | FOSSA SÉPTICA PARA ESGOTO SANITÁRIO, NAS DIMENSÕES 322X224CM, EM POLIPROPILENO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 10.000LITROS. | un | 1
TOTAL ITEM 15 | [14 empty] | 0
16 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - PP DURATOP
16.1 |  | JOELHO 45º PP DURATOP ESGOTO 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
16.2 |  | JOELHO 45º PP DURATOP ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
16.3 |  | JOELHO 45º PP DURATOP ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5
16.4 |  | JOELHO 45º PP DURATOP ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 36
16.5 |  | JOELHO 87 30 PP DURATOP ESGOTO 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
16.6 |  | JOELHO 87 30 PP DURATOP ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2
16.7 |  | JOELHO 87 30 PP DURATOP ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11
16.8 |  | JOELHO 87 30 PP DURATOP ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 44
16.9 |  | JUNCAO 45 PP DURATOP ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2
16.10 |  | JUNCAO 45 PP DURATOP ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2
16.11 |  | JUNCAO 45 PP DURATOP ESGOTO 40X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1
16.12 |  | JUNCAO DE REDUÇÃO 45 PP DURATOP ESGOTO 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4
16.13 |  | LUVA DE CORRER PP DURATOP ESGOTO 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1
16.14 |  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PP DURATOP ESGOTO 110 X 75MM | un | 2
16.15 |  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PP DURATOP ESGOTO 75 X 50MM | un | 7
16.16 |  | TUBO DE POLIPROPILENO PP DURATOP 40MMX1,8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 60
16.17 |  | TUBO DE POLIPROPILENO PP DURATOP 50MMX1,8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 18
16.18 |  | TUBO DE POLIPROPILENO PP DURATOP 75X2,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 22
16.19 |  | TUBO DE POLIPROPILENO PP DURATOP 110X2,7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 69
16.20 |  | TE 87 30 PP DURATOP 110 X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3
16.21 |  | TE 87 30 PP DURATOP 50 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
16.22 |  | CAP POLIETILENO PP - DN=110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1
16.23 |  | CAIXA SIFONADA DN=150x150x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5
16.24 |  | CAIXA SIFONADA DN=150x185x75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4
16.25 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE BETUME 2 DEMÃOS. | un | 2
16.26 |  | FOSSA SÉPTICA PARA ESGOTO QUÍMICO, NAS DIMENSÕES 322X224CM, EM POLIPROPILENO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 10.000LITROS. | un | 1
TOTAL ITEM 16 | [14 empty] | 0
17 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENAGEM DO PISO - SALA DE NECRÓPSIA
17.1 |  | DRENAGEM DO PISO ATRAVÉS DE CALHA DE PVC, 130X50CM, REFORÇADA, TIPO TIGRE OU SIMILAR | m | 12
TOTAL ITEM 17 | [14 empty] | 0
18 |  | ÁGUAS PLUVIAIS
18.1 |  | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 2
18.2 |  | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 4
18.3 |  | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1
18.4 |  | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 2
18.5 |  | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL. | m | 47.16
18.6 |  | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 57.44
18.7 |  | TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1
18.8 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA COM GRELHA | un | 2
18.9 |  | CISTERNA PARA DEPÓSITO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, NAS DIMENSÕES DE 322X224CM, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 10.000LITROS, INCLUINDO FILTRO DÁGUA,2 ELETRONÍVEL, REGISTRO DE ESFERA DIAM=3/4", SIFÃO LADRÃO, FILTRO VF-1 E FREIO DÁGUA. | un | 1
18.10 |  | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL KSB MEGANORM 25-150, ROTAÇÃO 1750 RPM, ROTOR 141MM, 0,3CV, C/BASE DE CHAPA PERFILADA.ATE 10 CV | un | 1
TOTAL ITEM 18 | [14 empty] | 0
19 |  | INSTALAÇÕES DE GÁS
19.1 |  | ABRIGO DE GÁS, COMPLETO, NAS DIMENSÕES DE 1.20X0.70M, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
19.2 |  | TUBULAÇÃO DE GÁS INCLUINDO, MANGUEIRA E REGISTRO. | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
TOTAL ITEM 19 | [14 empty] | 0
20 |  | SETOR DE FORMOL
20.1 |  | TANQUE DE FORMOL INTERNO, EM CONCRETO FCK 30 MPA PARA A BASE E PAREDES, ARMADO COM TELA ELETROSOLDADA Q138, FORMA DE CHAPA PLASTIFICADA E=12MM, INCLUSO REGULARIZAÇÃO DA SUPERFICIE DE CONCRETO. | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
20.2 |  | EXECUÇÃO DE CANALETA NO PISO UTILIZANDO CALHA DE PVC, 130X50CM, REFORÇADA, TIPO TIGRE OU SIMILAR | m | 8 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
20.3 |  | BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUE DE FORMOL EXTERNO, EM CONCRETO FCK 30 MPA PARA A BASE E PAREDES, ARMADO COM TELA ELETROSOLDADA Q138, FORMA DE CHAPA PLASTIFICADA E=12MM, INCLUSO REGULARIZAÇÃO DA SUPERFICIE DE CONCRETO. | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
20.4 |  | TANQUE PARA ARMAZENAGEM DE FORMOL DESCARTADO, NAS DIMENSÕES 159X220X220CM, EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE PARA 5.000LITROS. | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
TOTAL ITEM 20 | [14 empty] | 0
21 |  | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
21.1 |  | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 9W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, REF. DYNALUX OU SIMILAR | un | 4
21.2 |  | EXTINTOR DE PQS 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2
21.3 |  | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
21.4 |  | PICTOGRAMA RETANGULAR "CUIDADO. ABRIGO DE GÁS. PROIBIDO FUMAR" COMP. 0,6M E LARG.0,28M, CONFORME PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS. | un | 1
21.5 |  | PICTOGRAMA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO - CÍRCULO COM A LETRA "E" NO CENTRO - DIAM=30CM, CONFORME PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS. | un | 4
21.6 |  | PICTOGRAMA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO - CÍRCULO COM OS DIZERES "PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL" NO CENTRO - DIAM=30CM, CONFORME PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS. | un | 4
TOTAL ITEM 21 | [14 empty] | 0
22 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
22.1 |  | CAIXA PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, UM 5.36 | un | 30
22.2 |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1
22.3 |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 104
22.4 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 449.7
22.5 |  | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES. | m | 25.1
22.6 |  | CAIXA PVC SISTEMA X - 4X2" | un | 216
22.7 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 951.2
22.8 |  | ABRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4" | un | 774
22.9 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | un | 149
22.10 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN 10 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 14
22.11 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN 13 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5
22.12 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN 16 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2
22.13 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN 20 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9
22.14 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN 25 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4
22.15 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA DIN 32 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6
22.16 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR NORMA DIN 90 A - 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1
22.17 |  | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 63 A | un | 1
22.18 |  | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 80 A | un | 1
22.19 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 2448.1
22.20 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 2777.6
22.21 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 1433
22.22 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 230.3
22.23 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 150.3
22.24 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 17.6
22.25 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 70.1
22.26 |  | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50MM CHAPA 18 | m | 77.6
22.27 |  | SUPORTE VERTICAL 70X125MM | un | 34
22.28 |  | TALA PLANA PERFURADA 50MM | un | 14
22.29 |  | TAMPA PRESSÃO 200MM CHAPA 24 | m | 77.6
22.30 |  | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA 2P+T CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
22.31 |  | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 193
22.32 |  | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 22
22.33 |  | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
22.34 |  | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
22.35 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1
22.36 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1
22.37 |  | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | un | 190
22.38 |  | ARRUELA LISA GALVAN. 3/8" | un | 34
22.39 |  | BUCHA DE NYLON S-4 | un | 774
22.40 |  | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE | un | 774
22.41 |  | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW | un | 34
22.42 |  | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | un | 56
22.43 |  | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | un | 134
22.44 |  | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 3/8" | un | 34
22.45 |  | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM | un | 34
22.46 |  | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | un | 34
22.47 |  | BASE P/ CAIXA 2X4 PIAL PLUS (OU SIMILAR) | un | 5
22.48 |  | BASE P/ CAIXA 4X4 PIAL PLUS (OU SIMILAR) | un | 1
22.49 |  | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5
22.50 |  | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
22.51 |  | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
22.52 |  | ARANDELA DE VIDRO COMPLETA COM SOQUETE E LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100 W | un | 4
22.53 |  | ARANDELA DE VIDRO COMPLETA COM SOQUETE E LÂMPADA INCANDESCENTE COM FOTOCELULA 100 W | un | 12
22.54 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 77
22.55 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 11
22.56 |  | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W. | un | 16
TOTAL ITEM 22 | [14 empty] | 0
23 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LÓGICA
23.1 |  | TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P) | un | 16 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.2 |  | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | un | 361 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.3 |  | ARRUELA LISA GALVAN. 3/8" | un | 50 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.4 |  | BUCHA DE NYLON S-4 | un | 44 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.5 |  | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE | un | 44 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.6 |  | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW | un | 50 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.7 |  | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | un | 160 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.8 |  | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | un | 201 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.9 |  | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 3/8" | un | 50 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.10 |  | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM | un | 50 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.11 |  | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | un | 50 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.12 |  | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | m | 81.7 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.13 |  | SUPORTE VERTICAL 70X96MM | un | 50 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.14 |  | TALA PLANA PERFURADA 50MM | un | 40 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.15 |  | TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24 | m | 81.7 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.16 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 56.2 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.17 |  | ABRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4" | un | 44 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.18 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | un | 8 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.19 |  | CABO UTP-8 VIAS, CAT.6E | m | 120 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
23.20 |  | CAIXA PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 16 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
TOTAL ITEM 23 | [14 empty] | 0
24 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TELEFONIA
24.1 |  | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM AÇO PINTADO DE 200X200X120MM | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.2 |  | TOMADA PARA TELEEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS | un | 9 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.3 |  | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | un | 54 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.4 |  | ARRUELA LISA GALVAN. 3/8" | un | 11 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.5 |  | BUCHA DE NYLON S-4 | un | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.6 |  | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE | un | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.7 |  | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW | un | 11 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.8 |  | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | un | 8 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.9 |  | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | un | 46 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.10 |  | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 3/8" | un | 11 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.11 |  | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM | un | 11 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.12 |  | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | un | 11 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.13 |  | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | m | 19.4 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.14 |  | SUPORTE VERTICAL 70X96MM | un | 11 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.15 |  | TALA PLANA PERFURADA 50MM | un | 2 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.16 |  | TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24 | m | 19.4 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.17 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 39.1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.18 |  | ABRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4" | un | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.19 |  | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | un | 4 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.20 |  | CAIXA PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 9 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
24.21 |  | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 100 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
TOTAL ITEM 24 | [14 empty] | 0
25 |  | PINTURA
25.1 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO E PAREDE, UMA DEMÃO. | m² | 1892.14 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
25.2 |  | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS, COR BRANCA (TETO E PAREDE). | m² | 1892.14 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
25.3 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. | m² | 946.83 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
25.4 |  | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS, DUAS DEMAOS. | m² | 946.83 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
25.5 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES E TETOS, DUAS DEMÃOS. | m² | 1892.14 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
25.6 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃOS. | m² | 236.7075 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
25.7 |  | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO. | m² | 91.98 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
25.8 |  | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO). | m² | 6.25 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
TOTAL ITEM 25 | [14 empty] | 0
26 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
26.1 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 2.100x0.60M, REVESTIDA COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(SALA DE AULA PRÁTICA) | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.2 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 2.00x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE HISTOLOGIA E HISTOPATOLOGIA) | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.3 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 1.82x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE HISTOLOGIA E HISTOPATOLOGIA) | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.4 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 3.00x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE HISTOLOGIA E HISTOPATOLOGIA) | un | 2 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.5 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 4.85x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE HISTOLOGIA E HISTOPATOLOGIA) | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.6 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 2.70x0.60M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE PREPARAÇÃO DE PEÇAS) | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.7 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 2.60x0.60M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE PREPARAÇÃO DE PEÇAS) | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.8 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 3.85x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE IMUNO-HISTOQUÍMICA) | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.9 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 6.00x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE IMUNO-HISTOQUÍMICA) | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.10 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 6.10x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE NECROPSIA) | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.11 |  | BANCADA DE CONCRETO ARMADO, 3.87x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 17 - SALA DE NECROPSIA) | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.12 |  | ESTANTE DE CONCRETO ARMADO, 5.85X2.40x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 40 - SALA DE ARQUIVO ÚMIDO ) | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.13 |  | ESTANTE DE CONCRETO ARMADO, 4.35X2.40x0.70M, REVESTIDO COM PORCELANATO POLIDO 60X60CM, JUNTA 2MM.(Nº 40 - SALA DE ARQUIVO ÚMIDO ) | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.14 |  | BANCADA DE GRANITO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA COM AS MEDIDAS DE 3.80X0.70X1.00M | un | 3 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26.15 |  | BANCADA DE GRANITO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA COM AS MEDIDAS DE 2.15X0.60X0.90M | un | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
TOTAL ITEM 26 | [14 empty] | 0
27 |  | LIMPEZA DA OBRA
27.1 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 743.98 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
TOTAL ITEM 27 | [14 empty] | 0
|  | Total das Colunas - com Imposto e BDI | [5 empty] | Total MDO |  | Total Mat |  |  | Total Mat + MDO
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | Araquari, de de 2014. |  |  |  |  | 0
IFC- ARAQUARI

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO DE ED. DE LABORATÓRIOS ANATOMIA E PATOLOGIA NO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA | [5 empty] | Área Construída = 743,98m²
BDI = |  | Local: Araquari/SC
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | 0 - 30 DIAS | 30 - 60 DIAS | 60 - 90 DIAS | 90 - 120 DIAS | 120 - 150 DIAS | 150 - 180 DIAS | 180 - 210 DIAS | 210 - 240 DIAS | 240 - 270 DIAS | 270 - 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [9 empty] | 0
| (Canteiro de Obra e Locação) | 0
2 | INFRA-ESTRUTURA | 50% | 50% | [8 empty] | 0
| (Sapata e Baldrame) | 0 | 0
3 | SUPERESTRUTURA |  | 20% | 40% | 40% | [6 empty] | 0
| (Viga, Pilar e Laje) |  | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA |  |  | 30% | 40% | 30% | [5 empty] | 0
| (Alvenaria Interna e Externa) |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 0
| (Portas e Janelas) |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | COBERTURA |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 0
| (Estrutura, telhamento, e calhas) |  |  |  |  | 0 | 0
7 | VIDROS | [7 empty] | 100% |  |  | 0
| (Vidros das Esquadrias) | [7 empty] | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 50% |  | 50% | [6 empty] | 0
| (Fundações, Paredes Porão) |  | 0 |  | 0
9 | FORRO | [5 empty] | 30% | 50% | 20% |  |  | 0
| (Chapisco e Emboço) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [5 empty] | 20% | 40% | 40% |  |  | 0
| (Impermeabilização de viga e laje) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | [6 empty] | 30% | 40% | 30% |  | 0
| (Chapisco, Emboço, Azulejos) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | REVESTIMENTO DE PISOS | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 0
| (Contrapiso, Cerâmicas, Soleiras) | [6 empty] | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  | 0
| (Tubulações, Conexões, Registros) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - APARELHOS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 20% | 40% | 40% | 0
| (Louças, Metais, Bancadas) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - PVC |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 10% | 20% | 30% |  | 0
| (Tubulações, Conexões, Caixas ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - PP DURATOP |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 10% | 20% | 30% |  | 0
| (Tubulações, Conexões, Caixas ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENAGEM DO PISO - SALA DE NECRÓPSIA | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 0
| (Calha PVC reforçada com grelha) | [6 empty] | 0 | 0
18 | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 0
| (Tubulações, Conexões, Caixas) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 0
| (Tubulações, Conexôes) | [6 empty] | 0 | 0
20 | SETOR DE FORMOL | [7 empty] | 50% | 50% |  | 0
| (Tubulações, Conexôes) | [7 empty] | 0 | 0
21 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | [6 empty] | 100% |  |  |  | 0
| (Extintores, Iluminação, Sinalização) | [6 empty] | 0
22 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 10% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 0
| (Eletrodutos, Caixas, Fios, Iluminação) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LÓGICA |  |  | 20% | [5 empty] | 40% | 40% | 0
| (Lógica e Telefonia) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
24 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - TELEFONIA |  |  | 20% | [5 empty] | 40% | 40% | 0
| (Lógica e Telefonia) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
25 | PINTURA | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 0
| (Paredes, Forros, Esquadrias) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 0
| (Bancadas e Estantes de Concreto) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LIMPEZA DA OBRA | [9 empty] | 100% | 0
| (Limpeza Geral da Obra) | [9 empty] | 0
| TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Araquari , de de 2014.
IFC- ARAQUARI
11.04
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | PISOS INTERNOS | 20% | 4056% | 40%

## LDI CÂMPUS
COMPOSIÇÃO DO LDI - Obra: CONSTRUÇÃO DE ED. DE LABORATÓRIOS ANATOMIA E
PATOLOGIA NO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Referência Câmpus Araquari - SC
Fórmula Proposta pelo Acórdão 2369/2011:
| LDI = {[ | (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L) | ]-1}x100
(1-I)
| Descrição |  | TAXA % |  |  | Parcela da
|  |  | MÍNIMA | CAMPUS | MÁXIMA | Fórmula
| Administração Central |  | 3 | 4.2 | 5.5 | AC
| Risco |  | 0.97 | 1.17 | 1.27 | R
| Seguro + Garantia |  | 0.8 | 0.87 | 1 | S+G
| Despesas Financeiras |  | 0.59 | 1.07 | 1.39 | DF
| Lucro |  | 6.16 | 6.2 | 8.96 | L
| COFINS |  | 3 | 3 | 3 | I
| PIS |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
| CPRB |  | 2 | 2 | 2
| ISS |  | 2 | 3 | 5
| FAIXA LIMITE |  | 20.34 |  | 25
REFERENCIAL DO TCU
| LDI CALCULADO |  |  | 24.8321
LDI calculado para obra do Câmpus Araquari = 24,83 %
Joinville, 19 de agosto de 2014.
Eng. Cirilo de Alexandria Almeida Jr.
CREA 094274-8